## Plan SGO alt
campos em amarelo - Preenchimento pela EMPREITEIRA |  | Campos em verde - Preenchimento pela CEMIG
NS | Local de instalação
Obra universalizada com IP |  | Resposta ao pedido de análise
Universalização |  | Data limite da entrega do dossie
Mercado |  | Empreiteira
Rede |  | Sistema
Programa |  | Valor do material da empreiteira
Tensão Objetivo |  | Valor da mão de obra da empreitera
Data de referência de preço |  | Data de referência de preço da empreitera
Prazo de execução | 120 | Resp. Elaboração Acerto
|  | Município | LAGOA SANTA
Descrição da Obra |  | Data
EXTENSÃO E MODIF. DE RDA PARA INST. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA PERNAMBUCO E OUTRAS B. JOÁ
Nivel de tensão
Material Requisitado |  | Fator de demanda "caso BT"
Custo IP ( mat + taxas) |  | MUSD - Ver "ED" ou contrato de demanda
Serviço de terceiros |  | Valor ERD Calculado Manualmente?
Partic. interesse excl. cliente |  | Vr. ERD
Outros |  | Material salvado
Medidor (qdo for ser cobrado) |  | Material Equip. Condição Tecnica
Kit de medição |  | Mão Obra condição tecnica
Ramal de Ligação |  | Projeto Elaborado
Elaboração de Projeto |  | US de Topografia |  |  | 0.001
CTA |  | US de Projeto |  |  | 13.8
Material Equipam. Estrateg. |  | US de Construção |  |  | 9.85
Objeto de cobrança |  | US de RDS
Objeto de cobrança |  | Ordem
Valor (a ser cobrado do cliente) |  | Validade
Observação
Objeto de Devolução
Objeto de Cobrança |  | Valor base (a ser devolvido)
Data Prevista
Observação
Poste de ext. RDU | 7
Postes retirados | 1
kM extensão RDR
Postes Trabalhados | 11
Postes Instalados | 7
Projeção rede Km | 0.185
Projetos Relacionados
Tipo de Relação
NS | Obs.:
Tipo de rede | Modalidade | Condutor | Sistema | Km rede inst. | Km rede ret.
Convencional | Primária Monofásica | CA 21 mm² (4 AWG) | Monof. |  | 0.156
Protegida | Primária Trifásica | CB AL 1X150mm² 15kV PROT | Trif. | 0.158
Isolada | Secundária Trifásica | CB QUAD CA 3X1X70+70 1kV | Trif. | 0.247
Descrição resumida da obra
| 1ª OI | 2ª OI |  | 3ª OI
Tipo de Ordem
Tipo Atv. Mnt
Elemento PEP
(M.O. Proj.): 700681
M.O. Constr. RDA: 700270
M.O. Topogr.): 700686
M.O. Subter. Elétrico: 700218
M.O. Subter. Civil: 700217
Ordem Interna
Criar Medidas: | Providenciar Acerto Financ. |  |  | Respons. | CN-EXP-P
| ZEO-RLC – 0560 – Apresentar Orç. PART e Especiais |  |  |  | CN-RLC
Concluir Medida - Ação |  | Analise de Dossie - Analise Dossie/Docum. (Anal. Crítica)
Analise de Proj. Especial
Providenciar Acerto Financ.
Respons. Téc.
Contratada Subcontratada (Codigo da Empreitera)
Término Real (Data)
Tempo gasto |  | % executado | 100
Motivo do atraso
Vistoria avaliação empreitera
Término | Limite para correção
Tipo de vistoria
Observação da Vistoria:
Classe de reprovação: | Projeto de Distribuição/Topografia |  | Grupo:
Motivo |  | Qde | Ponto | Descrição
Resp. Elaboração planilha
Resp. dig. SGO
Rede
Aéreo - Ar
Subterrâneo - SB
[6 empty] | Mercado | Sistema
80101 - 82317 - Contagem
[6 empty] | Rural | Trif. |  | 80111 - 80317 - Esmeraldas
[6 empty] | Urbano | Monof. |  | 80220 - 82317 - Ribeirão das Neves
80530 - 82317 - Contagem - Eldorado
[6 empty] | Ojeto de cobrança | Tensão Objetivo |  | 80631 - 82317 - Contagem - Pe. Eustáquio
80729 - 82317 - Ipê Amarelo (Mun. 80111)
[6 empty] | 600039-Acerto Financeiro obras Part | 13,8 KV |  | 80108 - 82297 - Santa Luzia
[6 empty] | 600059-Iluminação Pública | =<1KV |  | 80119 - 82297 - Caeté
80123 - 82296 - Sabará
[6 empty] | Tipo de vistoria | Motivo do atraso |  | 80137 - 82297 - Ravena (Município 80123)
80663 - 82297 - BH Ag. Nova Vista (Municío 80123)
[6 empty] | Total | ACIONAMENTO EMERGÊNCIA MANUTENÇÃO |  | 88015 - 82297 - BH Ag. São Luiz
[6 empty] | Amostragem | AGUARDANDO PROVIDÊNCIAS DA EMPREITEIRA RE |  | 88020 - 82297 - BH Ag. Cidade Nova
[7 empty] | AGUARDANDO PROVIDÊNCIAS DA PREFEITURA |  | 88011 - 82299 - BH - Ag. Venda Nova
[6 empty] | Grupo de vistoria | AGUARDANDO PROVIDÊNCIAS DO CLIENTE |  | 88012 - 82299 - BH - Ag. Barreiro
[7 empty] | ANOMALIA DO PROJETO NA FASE DE CONSTRUÇÃO |  | 88012 - 82299 - BH - Ag. Pedro II
[6 empty] | RDR - VISTORIA ADMINISTRATIVA (IRREGULAR) | ATRASO LIBERAÇÃO DE USO MÚTUO |  | 88012 - 82299 - BH - Ag. Nova Suiça
[6 empty] | RDR - VISTORIA TÉCNICA (DEFEITOS) | ATRASO NA APROVAÇÃO |  | 88012 - 82299 - BH - Ag. Pe. Eustáquio
[6 empty] | RDU - VISTORIA ADMINISTRATIVA (IRREGUL.) | ATRASO NA CONTABILIZAÇÃO |  | 88012 - 82299 - BH - Bairro das Indústrias
[6 empty] | RDU - VISTORIA TÉCNICA (DEFEITOS) | ATRASO NO BALANÇO DE MATERIAIS |  | 80120 - 82315 - Nova Lima
[7 empty] | CANCELADO |  | 80121 - 82315 - Rio Acima
[6 empty] | Tipo de rede | CONDIÇÕES AMBIENTAIS DESFAVORÁVEIS |  | 80122 - 82315 - Raposos
[7 empty] | CULPA DA EMPREITEIRA |  | 80689 - 82315 - Retiro das Pedras
[6 empty] | Convencional | DATA DO COMPROMISSO DIGITADA COM ERRO |  | 80762 - 82315 - Vila Del Rei
[6 empty] | Isolada | DEMORA NO ENVIO DA SUBPASTA |  | 81572 - 82315 - Cond. Retiro do Chalé
[6 empty] | Protegida | DEMORA NO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS EM M |  | 81988 - 82315 - Bairro Jardim Castanheiras
[7 empty] | DEVOLUÇÃO DOC. ASSINADO |  | 88013 - 82315 - BH - Ag. Santo Agostinho
[6 empty] | Nível de tensão | EMBARGO |  | 88016 - 82315 - BH - Ag. Centro
[7 empty] | FALHA DO TÉC. DO PROJETO |  | 88018 - 82315 - BH - Ag. Centro-Sul
[6 empty] | A4 | FALHA EM RELATÓRIOS SGO |  | 88019 - 82315 - BH - Ag. Santa Efigênia
[6 empty] | B1 | FALHA NO PROCESSO |  | 88023 - 82315 - BH - Ag. Santa Efigênia-RDS
[6 empty] | B2 | INCONSISTÊNCIAS SGO |  | 80104 - 82316 - Ibirité
[6 empty] | B3 | INDISPONIBILIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  | 80109 - 82316 - Betim
[6 empty] | B4 | INDISPONIBILIDADE DE EMPREITEIRA |  | 80110 - 82316 - Brumadinho
[7 empty] | INDISPONIBILIDADE DE MATERIAL |  | 80112 - 82316 - Igarapé
[7 empty] | INDISPONIBILIDADE DE MÃO-DE-OBRA |  | 80113 - 82316 - Mário Campos
[6 empty] | Modalidade | INTERFACE CCS/SGO |  | 80115 - 82316 - São Joaquim de Bicas
[7 empty] | MANOBRA CONCEDIDA DENTRO DO PRAZO E CANC |  | 80116 - 82316 - Sarzedo
[6 empty] | Primária Monofásica | MANOBRA CONCEDIDA FORA DO PRAZO |  | 80139 - 82316 - Juatuba
[6 empty] | Primária Trifásica | MANOBRA DENTRO PRAZO REPROVADA |  | 80653 - 82316 - Barreiras
[6 empty] | Secundária Bifásica | MANOBRA N/CONCEDIDA DEC/FEC |  | 83413 - 82316 - Mateus Leme
[6 empty] | Secundária Monofásica | MÃO-DE-OBRA INSUFICI-CONTRATO |  | 80126 - 82318 - Vespasiano
[6 empty] | Secundária Trifásica | NÃO LIBERADO USO MÚTUO |  | 80127 - 82318 - Jaboticatubas
[6 empty] | Subterranea Bifásica | PEND. DEV. DE MATERIAIS |  | 80128 - 82318 - Lagoa Santa
[6 empty] | Subterranea Monofásica | PEND. PAGTO. MO DE CONSTRUÇÃO |  | 80129 - 82318 - São José da Lapa
[6 empty] | Subterranea Trifásica | PEND. PAGTO. MO MAP-CAD |  | 80140 - 82318 - Taquaraçu de Minas
[7 empty] | PEND. RELAT. VISTORIA APROV. |  | 80183 - 82318 - Cardeal Mota
[6 empty] | Resposta | PEND. REQ. DE MATERIAIS |  | 80201 - 82318 - Sete Lagoas
[7 empty] | RECUSA DE SUBPASTA PELO SERVIÇO CAMPO - LE |  | 80208 - 82318 - Fortuna de Minas
[6 empty] | Aprovado |  |  | 80209 - 82318 - Funilândia
[6 empty] | Reprovado |  |  | 80210 - 82318 - Inhaúma
[7 empty] | Condutor |  | 80211 - 82318 - Jequitibá
[6 empty] | Universalização |  |  | 80213 - 82318 - Prudente de Morais
[7 empty] | CB CA 2X1X35+70 1kV |  | 80215 - 82318 - Araçaí
[6 empty] | 10 Não enquadra | CB CA 3X1X35+70 1kV |  | 80216 - 82318 - Santana do Pirapama
[6 empty] | 20 BT-extensão sem modificação | CB DUP CA 1X1X10+10 1kV |  | 80218 - 82318 - Pedro Leopoldo
[6 empty] | 30 BT-extensão e/ou modificação | CB DUP CA 1X1X16+16 1kV |  | 80219 - 82318 - Matozinhos
[6 empty] | 40 Aumento de carga sem necessidade extensão de rede primária | CB DUP CA 1X1X25+25 1kV |  | 80222 - 82318 - Capim Branco
[6 empty] | 50 Obra universalizada | CB QUAD CA 3X1X120+70 1kV |  | 80223 - 82318 - Cofins
[6 empty] | 60 Obra univers.c/antecipação de recursos pelo consumidor. | CB QUAD CA 3X1X16+16 1kV |  | 80236 - 82318 - Baldim
[6 empty] | 70 Obra Não Universalizada - Res 250 | CB QUAD CA 3X1X35+35 1kV |  | 80555 - 82318 - Taquaraçu de Baixo
[6 empty] | 80 Obras de Reforço | CB QUAD CA 3X1X70+70 1kV |  | 80710 - 82318 - Trevão
[6 empty] | 90 Obra a ser Regulamentada Res 238 | CB TRIP CA 2X1X10+10 1kV |  | 80820 - 82318 - Tavares
[7 empty] | CB TRIP CA 2X1X16+16 1kV |  | 84123 - 82318 - Santana do Riacho
CB TRIP CA 2X1X35+35 1kV
CB TRIP CA 2X1X70+70 1kV
CA 170 mm² (336,5 MCM)
[6 empty] | Sim | CA 107,2 mm² (4/0 AWG)
[6 empty] | Não | CA 85,03 mm² (3/0 AWG)
CA 53,5 mm² (1/0 AWG)
[6 empty] | Tipo de Ordem | CA 33,6 mm² (2 AWG)
CA 21 mm² (4 AWG)
[6 empty] | EINV-Expansão-Investimento | CA 13,30 mm² (6 AWG)
[6 empty] | EODD-Expansão-Desativação | CA 3X50+1/4P15kV
[6 empty] | EODS-Expansão-Prestação de Serviços | CA 3X50+1/4P25kV
[6 empty] | EODV-Expansão-Devolução Valorada | CB CA 3X120+3/8P15kV
[6 empty] | EORP-Expansão-Venda de Padrão na Obra | CB CA 3X120+3/8P25kV
CB AL 1X150mm² 15kV PROT
[6 empty] | Tipo Atv. Mnt | CB AL 1X50mm² 15kV PROT
CB AL 1X150mm² 25kV PROT
[6 empty] | EIP - Ext. Iluminação Pública | AL 1X150mm² 35kV PROT
[6 empty] | EOB - Exp. Obras | AL 1X70mm² 35kV PROT
[6 empty] | EDE - Exp. Desativação | CB CA 3X 185 + 3 / 8P 25KV
[6 empty] | ELP - Exp. Ligação/Desligação Prov. | CB CA 3X 50 + 1 / 4P 15KV
[6 empty] | EPS - Exp. - Prestação de Serviço | CB CA 3X 50 + 1 / 4P 25KV
CB CA 3X 50 + 3 / 8P 15KV
CB CA 3X 50 + 3 / 8P 25KV
[6 empty] | Programa | CB AL 1 X 16mm² 1kV
CB AL 1 X 25mm² 1kV
[6 empty] | 0-RELUZ | CB AL 1 X 50mm² 1kV
[6 empty] | 14-COMPLEMENTAR - FORA UNIVERSALIZACAO | CB AL 1 X 70mm² 1kV
[6 empty] | 15-COMPLEMENTAR - NAO UNIVERSALIZADOS | CB AL 1 X 120mm² 1kV
[6 empty] | 27-UNIVERSALIZACAO RURAL - LUZ PARA TODOS | CB AL 1 X 240mm² 1kV
[6 empty] | 40-UNIVERSALIZACAO – OBRAS | CB AL 1 X 50mm² 15kV
[6 empty] | 70-COMPLEMENTAR - ACESSANTES | CB AL 1 X 70mm² 15kV
CB AL 1 X 120mm² 15kV
[6 empty] | Elemento PEP | CB AL 1 X 240mm² 15kV
CB AL 1 X 400mm² 15kV
[6 empty] | DDI.11.7181 | CB AL 1 X 50mm² 25kV
[6 empty] | SDT.11.7181 | CB AL 1 X 185mm² 25kV
[6 empty] | PIED.10.181.7N.RP.238 | CB CA 107,2 MM2 (4/0 AWG)
[6 empty] | PIED.10.181.7N.UP.238 | CB CA 13,30 MM2 (6 AWG)
[6 empty] | PIED.10.181.7C.UP.OBR | CB CA 21 MM2 (4 AWG)
[6 empty] | PIED.10.181.7F.RP.OBR | CB CA 33,6 MM2 (2 AWG)
[6 empty] | PIED.10.181.7F.UP.EIP | CB CA 53,5 MM2 (1/0 AWG)
[6 empty] | PIED.10.181.7F.UP.ILP | CB CA 85,03 MM2 (3/0 AWG)
[6 empty] | PIED.10.181.7F.UP.MIC | CB CA 170,5 mm² (ACSR 336,4 MCM)
[6 empty] | PIED.10.181.7F.UP.OBR | CB CAA 322,2 mm² (ACSR 636 MCM)
[6 empty] | PIED.10.181.7N.RP.OBR | CB CAA 241,7 mm²
[6 empty] | PIED.10.181.7N.UP.EIP | CB CAA 170,5 mm² (ACSR 336,4 MCM)
[6 empty] | PIED.10.181.7N.UP.ILP | CB CAA 107,2 mm² (ACSR 4/0 AWG)
[6 empty] | PIED.10.181.7N.UP.MIC | CB CAA 135,2 mm² (ACSR 266,8 MCM)
[6 empty] | PIED.10.181.7N.UP.OBR | CB CAA 85,03 mm² (ACSR 3/0 AWG)
[6 empty] | PIED.10.181.7U.RP.OBR | CB CAA 67,4 mm² (ACSR 2/0 AWG)
CB CAA 53,5 mm² (ACSR 1/0 AWG)
[6 empty] | Motivo Reprov. RDU | CB CAA 33,6 mm² (ACSR 2 AWG)
CB CAA 21 mm² (ACSR 4 AWG)
[6 empty] | U - APRESENTACAO DO PROJETO EM DESACORDO COM A ND-2.7; 2.9 OU 3.1 | CAA 13,30 mm² (ACSR 6 AWG)
[6 empty] | U - APRESENTACAO VISUAL DO PROJETO DEFICIENTE | CB AL 3X50+3/8P15kV
[6 empty] | U - ATERRAMENTO INCORRETO | CB CONDUTOR AÇO 4,87mm
[6 empty] | U - DEFINICAO INCORRETA/FALTA DE ESTAIAMENTO | CB,AÇO 6,4mm
[6 empty] | U - DIMENSIONAMENTO DE POSTES EM DESACORDO COM AS ND-2.1; 2.7 OU 2.9 | CORDOALHA AÇO 1X2,25mm
[6 empty] | U - DIMENSIONAMENTO ELETRICO EM DESACORDO COM AS ND-2.7; 2.9 OU 3.1 | FIO ALUMINIO 10mm² 1kV XLPE
[6 empty] | U - DOCUMENTACAO COM ERRO | FIO,AÇO,DN 4,62mm,(5AWG) ALUMINIZADO
[6 empty] | U - DOCUMENTACAO INCOMPLETA | FIO,AÇO,DN 6,54mm,(2AWG) ALUMINIZADO
[6 empty] | U - ESTRUTUA NAO APROPRIADA AO LOCAL | FIO,AÇO,DN 9,63mm,(1AWG) ALUMINIZADO 1N2
[6 empty] | U - ESTRUTURA NAO APROPRIADA AO EQUIPAMENTO | FIO,AÇO,DN 4,62mm,(5AWG) ALUMINIZADO 3N5
[6 empty] | U - FALTA ASSINATURA E NUMERO DO CREA DO RESPONSAVAL TECNICO | CB CU 107,2 mm² (4/0 AWG)
[6 empty] | U - FALTA NOME E/OU ASSINATURA DO PROJETISTA | CB CU 53,48 mm² (1/0 AWG)
[6 empty] | U - ILUMINACAO EM DESACORDO COM A ND-3.4 | CB CU 33,63 mm² (2 AWG)
[6 empty] | U - LOCACAO DE POSTE INCORRETA | CB CU 21,15 mm² (4 AWG)
[6 empty] | U - OMITIR INFORMACAO NOS PROJETOS | CB CU 13,30 mm² (6 AWG)
[6 empty] | U - PROJETO ENTREGUE FORA DO PRAZO | CB CU 8,37 mm² (8 AWG)
[6 empty] | U - RELACAO DE MATERIAIS INCORRETA | CB CU 67,42 mm² (2/0 AWG)
R - AMARRACAO ENTRE FOLHAS DO PROJETO IMPOSSIBILITANDO A SUA LACALIZACAO NO MAPA CHAVE/PLANTA
[6 empty] | R - APRESENTACAO DO PROJETO EM DESACORDO COM A ND-3.2 |  | codigo empreiteiras
R - APRESENTACAO VISUAL DO PROJETO DEFICIENTE
[6 empty] | R - ATERRAMENTO EM DESACORDO COM A ND-2.2 |  | 144645 | 144645 - ABRIL ELETRIFICAÇÃO LTDA
[6 empty] | R - CERCAS PROJETADAS DIFERENTES DAS EXISTENTES NO LOCAL (QTE, Nº FIOS E TIPO DE ARAME) |  | 105044 | 105044 - AMAS PROJ. CONST. ELET. LTDA
[6 empty] | R - CHAVES DO TRAFO DESLOCADAS PARA LOCAL DE DIFICIL ACESSO |  | 103519 | 103519 - CEMINAS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
[6 empty] | R - CHAVES FACA PROJETADAS PROJETADAS EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO E/OU POSICOES OPER. NAO ESTRATEGICAS |  | 103651 | 103651 - CET ENGENHARIA LTDA
[6 empty] | R - CORTE DE ARVORES ISOLADAS |  | 103492 | 103492 - CETEC CONSTR. ELETROTÉCNICAS LTDA
[6 empty] | R - CROQUI DA DERIVACAO INCORRETO |  | 166783 | 166783 - COENG
[6 empty] | R - DEFINICAO INCORRETA/FALTA DE ESTAIAMENTO |  | 144430 | 144430 - CONNORTE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
[6 empty] | R - DIMENSIONAMENTO DE POSTES EM DESACORDO COM AS ND-2.2 E 3.2 |  | 103590 | 103590 - CONSTRÓI LTDA
[6 empty] | R - DIMENSIONAMENTO ELETRICO EM DESACORDO COM A ND-3.2 |  | 103580 | 103580 - CONSTRUSOL CONST.ELÉT. & CIVIL LTDA
[6 empty] | R - DOCUMENTACAO COM ERROS |  | 103580 | 103580 - CONSTRUTORA BRAS.ENGENHARIA LTDA
[6 empty] | R - DOCUMENTACAO INCOMPLETA |  | 103905 | 103905 - CSM EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA
[6 empty] | R - ESTRUTURA NAO APROPRIADA |  | 103742 | 103742 - ELETROCAMP CONST.ELÉT. E CIVIS LTDA
[6 empty] | R - FALTA ASSINATURA/Nº DO CREA DO RESPONSAVEL TECNICO |  | 103742 | 103742 - EMPREENDIMENTOS MRM LTDA.
[6 empty] | R - FALTA NOME E/OU ASSINATURA DO PROJETISTA |  | 103486 | 103486 - ENGELMINAS CONSTR. ELÉTRICAS LTDA
[6 empty] | R - LANCAMENTO INCORRETO EM ORTOFOTOCARTA |  | 140653 | 140653 - GRADE ELETRICIDADE CONSTRUÇÕES LTDA
[6 empty] | R - LOCACAO DE POSTE INCORRETA |  | 103502 | 103502 - INELTO
[6 empty] | R - NATUREZA DO TERRENO DIFERENTE DA INDICADA NO PROJETO |  | 105045 | 105045 - KPL INSTALAÇÕES ELET. E SERV. LTDA.
[6 empty] | R - OMITIR ALGUM CONSUMIDOR NO PROJETO |  | 127003 | 127003 - LINNET CONSTR. ELÉTRICAS LTDA.
[6 empty] | R - OMITIR INFORMACOES NOS PROJETOS |  | 143482 | 143482 - MV2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
[6 empty] | R - PASSAGEM DE REDE POR MATA E NASCENTES D'ÁGUA SEM NECESSIDADE |  | 153646 | 153646 - PROGETTARE ENG. PROJ. CONST. LTDA
[6 empty] | R - PROJETAR TRAFO DIFERENTE DO SOLICITADO |  | 108896 | 108896 - RIZAL - CONSTR. ELÉTRICAS LTDA
[6 empty] | R - PROJETO ENTREGUE FORA DO PRAZO |  | 118259 | 118259 - ROMANAGI EMPREENDIMENTOS LTDA
[6 empty] | R - RELACAO DE MATERIAL INCORRETA |  | 103494 | 103494 - SELT ENGENHARIA LTDA.
R - TRACADO NAO ENCOMICO
R - VAO REGULADOR/ECONOMICO EM DESACORDO COM A ND-3.2
R - VAOS ADJACENTES EM DESACORDO COM ND-3.2
Tipo de relação
Execução antes da
Execução após o Termino
Execução em Conjunto
Execução em Paralelo
Note on E2: EX-0530 - Contagem EX-0109 - Betim
Note on A3: Dados Complementares - Dados Básicos da Solicitação
Note on E3: Dados Complementares - Obras Part - Obras particulares
Note on H4: Digitar data do dia
Note on H5: Nome da mesma
Note on H6: Trif. Ou Monof.
Note on H10: Matrícula: C0xxxxx
Note on F11: Nome do Municipio
Note on A18: Dados Complementares - Obras Part - Custos
Note on C18: Digitar valor PROORC WEB
Note on C19: Digitar valor fechado Material IP PROORC WEB
Note on C20: Digitar valor PROORC WEB = Serviços Contratados
Note on H21: Informar o valor calculado
Note on H22: Digitar valor material valorado
Note on C23: somente se for tarifa horosazonal.
Note on H25: Vr. do projeto, caso seja fornecido pelo cliente.
Note on C26: Valor do projeto, quando elaborado pela Cemig, a ser cobrado.
Note on H26: Caso seja =zero preencher com o valor 0,001.
Note on C27: Digitar valor PROORC WEB
Note on C31: CTA - Salvado
Note on C32: Se não houver pagamento, colocar nota: "Não gerar RD, pois o Cliente tem crédito."
Note on C34: OBD01 - UNIVERSALIZAÇÃO - VR. BASE A SER DEVOLV. OBD02 - RES 250 - VR. BASE A SER DEVOLVIDO OBE01 - NOTA DE EMPENHO/OFICIO AUTORIZ.(IP)
Note on C35: 30/12/2010
Note on A37: Dados complementares - Dados Técnicos
Note on B45: Somente informar se tiver projetos para executar em conjunto com a NS.
Note on C56: Descrição sucinta da obra: Ex: Extensão de Rede, Modificação de Rede, Modificação de Iluminação Pública, Remoção de rede, etc.
Note on A58: Operações - Criar roteiro / Suplementos / Lista de tarefas / Lista de tarefas Geral / sim / Grupo lista de tarefas / E* / Relogio /
Note on A61: Oper.: 0010
Note on A62: Oper.: 0020
Note on A63: Oper.: 0010
Note on A64: Oper.: 0030
Note on A65: Oper.: 0030
Note on F67: MARCAR "X" NO SERVIÇO SOLICITADO
Note on F68: MARCAR "X" NO SERVIÇO SOLICITADO
Note on C69: MARCAR "X" NO SERVIÇO SOLICITADO
Note on C70: MARCAR "X" NO SERVIÇO SOLICITADO
Note on C71: MARCAR "X" NO SERVIÇO SOLICITADO
Note on C72: Matr.: C0XXXXXX
Note on E73: Somente para Anal. Dossie e Anal. Proj. especial.
Note on E74: DATA DE TERMINO DA ANALISE DO PROJETO
Note on C75: TEMPO GASTO NA ANÁLISE EM HORAS.
Note on F75: % EXECUTADO = 100%
Note on E77: Aprovado / Reprovado
Note on B78: Data da Avaliação da empreiteira
Note on F78: Data limite para correção do projeto pela empreiteira
Note on A88: U - Urbano R - Rural
Note on E88: Qde de erros
Note on F88: Identificação do ponto no projeto.

## PEPs 2010
Centro | Univer. Rural | PROJETO | Universalização Rural-PART | PIED.10.181.7U.RP | PIED.10.181.7U.RP.OBR
| Res. 238 - RDR |  | Res. 238 |  | PIED.10.181.7N.RP.238
| Res. 238 - RDU |  | Res. 238 |  | PIED.10.181.7N.UP.238
PE/CE | PROGRAMA | PROJETO / PEP | DESCRIÇÃO | ESTRUTURA - PEP DE 1º NÍVEL | ESTRUTURA - PEP DE 2º NÍVEL
Centro | Univer. Urbana | PROJETO | Universalização Urbana PART - Centro | PIED.10.181.7C.UP | PIED.10.181.7C.UP.OBR
Centro | Complementar | PROJETO | Fora da Universalização - Rural PART | PIED.10.181.7F.RP | PIED.10.181.7F.RP.OBR
Centro | Complementar | PROJETO | Fora da Universalização - Urbana PART | PIED.10.181.7F.UP | PIED.10.181.7F.UP.EIP | Iluminação Especial
[5 empty] | PIED.10.181.7F.UP.ILP | iluminação Pública
PIED.10.181.7F.UP.MIC
PIED.10.181.7F.UP.OBR
Centro | Complementar | PROJETO | Não Universalizável - Rural PART | PIED.10.181.7N.RP | PIED.10.181.7N.RP.OBR
Centro | Complementar | PROJETO | Não Universalizável - Urbana PART | PIED.10.181.7N.UP | PIED.10.181.7N.UP.EIP
PIED.10.181.7N.UP.ILP
PIED.10.181.7N.UP.MIC
PIED.10.181.7N.UP.OBR
Centro | Univer. Rural | PROJETO | Universalização Rural-PART | PIED.10.181.7U.RP | PIED.10.181.7U.RP.OBR
DESATIVAÇÃO
DDI.11.7181 |  | DDI.11.7181 |  | PE/CE-Desativação MT/BT - Centro
SERVIÇO
SDT.11.7181 |  | SDT.11.7181.S01 |  | PE/CE - Serviço Pedido Expansão
ZEO-RLC – 0560 – Apresentar Orçamento PART e Especiais

## Revisoes da plan
Data da ultima alteração da plan
2011-06-06
2011-06-07 | Largura de coluna e lista de empreiteiras
2011-06-16 | Ocultar campos de motivo de reprovação - destaque campos obrigatórios
2011-07-13 | destacar células para empreiteiras
2011-07-14 | Mesclar linhas 13 a 16